## Sheet1
厂商 | 型号 | 默认波特率 | 波特率可修改 | 功能码 | 获取线电压值 | 返回 | 获取相电压 | 返回 | 获取电流值 | 返回
ABB | EM Plus | 9600，8-N-2 | Y | 03,04 | 40100~40103 |  | 40104~40107 |  | 40108~40111
2路继电器输出
40081
| EM400 | 9600，8-N-3 | Y | 03,04 | 40100~40103 |  | 40104~40107 |  | 40108~40111
2路继电器输出
40081
斯菲尔

## RTU帧
| BYTE0 | BYTE1 | BYTE2 | BYTE3 | BYTE4 | BYTE5 | BYTE6 | BYTE7
读寄存器请求 | 设备地址 | 功能码 | 寄存器地址H | 寄存器地址L | 数据长度H | 数据长度L | CRC校验H | CRC校验L
读寄存器回应 | 设备地址 | 功能码 | 数据长度 | 数据 | CRC校验H | CRC校验L
http://blog.csdn.net/ouyangxin95/article/details/78169380